|  | Филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» 211440 ул.Промышленная, 6, г. Новополоцк Витебской обл., Республика Беларусь +375-214 51-41-75, 8-029-510-09-59, 51-41-82 Е-mail: NPOLFCW@VITEBSK.BY http://ngb.by |
| --- | --- |
| КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ; КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Запроектированы как элементы заглубленных сооружений эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод. Серия 95-162-кж Марка изделия Объем м³ Масса кг. Размеры (мм) D d h a КС 7.9-10-А 0,15 480 840 700 890 КС 10.6-10-А 0,16 400 1160 1000 590 КС 10.9-10-А 0,24 600 1160 1000 890 КС 15.6-12-А 0,265 663 1680 1500 590 КС 15.9-12-А 0,4 1000 1680 1500 890 КС 20.9-15-А 0,59 1480 2200 2000 890 К06 0,02 50 840 580 70 ПП10-1 (2) 0,10 250 1160 700 150 150 ПП15-1 (2) 0,27 680 1680 700 150 400 ПП20-1 (2) 0,55 1380 2200 700 150 200 ПДн10 0,18 450 1500 100 ПДн15 0,38 950 2000 120 ПДн20 0,59 1480 2500 120 2ПП8 0,11 275 1160 150 |